|  |
| --- |
| **Список оборудования для объединения «Хочу все знать»****Кабинет № 28**  |
| **№** | **Наименование товара** | **Ед. изм.**  | **Кол-во** |
|  | Водный сачок | ШТ. | 1 |
|  | Чашка Петри, 1 – секционная, 60 мм, не стерильная, полистирол, в упаковке 10 шт. | шт. | 8 |
|  | Весы технические с разновесамиДиапазон измерений: 0,05 г - 1 кгГабаритные размеры: 250 х 170 х 390 мм | шт. | 2 |
|  | Лупа бинокулярная налобнаяОчки бинокулярные (монтажные) со светодиодной подсветкойРегулируемое увеличение: х1,2; x1,8; x2,5; x3,5Подсветка - светодиодный фонарик (1 LED) по центру | шт. | 1 |
|  | Цифровой USB-микроскоп DigitalBlueQX7 | шт. | 1 |
|  | Прибор для измерения уровня общей минерализации (солесодержания) и температуры воды TDS 4TM | шт. | 1 |
|  | Набор химических реактивов Набор № 1 С Кислоты Набор № 3 ВС Щелочи Набор № 6 С Органические вещества Набор № 7 С Минеральные удобрения Набор № 8 С Иониты Набор № 11 С Соли для демонстрационных опытов Набор № 13 ВС Галогениды Набор № 14 ВС Сульфаты, сульфиты, сульфидыНабор № 17 ВС Нитраты (без серебра)Набор № 19 ВС Соединения марганца Набор № 22 ВС Индикаторы Набор реактивов для определения жесткости воды Набор № 9 ВС Образцы неорганических веществ Набор №18 Соединения хромаНабор №12 Неорганические вещества | шт. | 2 |
|  | Многофункциональный набор химической посудыФлакон 40 мл с крышкой капельницейФлакон 40 мл с крышкойНагреватель пробирок НП-1Спиртовка малая лабораторнаяПробирка ПХ-14Флакон ФО-1, 10 мл с крышкой капельницейПланшетка для проведения капельных реакцийЛожемент на 6 флаконовШтатив для пробирок ПХ-14Стакан 250 мл полипропиленовыйСтакан 100 мл полипропиленовыйВоронка В-56 полипропиленоваяЗажим пробирочныйШпатель ложка ППЛотокКомплект этикеток для флаконов 40 млКомплект этикеток для флаконов 10 млТаблица «Периодическая система/ Таблицарастворимости»УпаковкаПаспорт | шт. | 1 |
|  | Комплект сит СП для почвы | шт. | 1 |
|  | Термометр почвенный | шт. | 1 |
|  | Измеритель радиации | шт. | 1 |
|  | КондуктометрсвыдвижнымэлектродомWaterLinerWCN-24 | шт. | 1 |
|  | ТермогигрометрTesto 608-H1, для измерения влажности/температуры/ температуры точки росы | шт. | 1 |
|  | Люксметр RGK LM-20 | шт. | 1 |
|  | ШумомерRGKSM-20776530 | шт. | 1 |
|  | Измеритель электромагнитного фона | шт. | 1 |
|  | МультиметрРесантаTEKDT 830B | шт. | 1 |

**Список оборудования для объединения «Робототехники»**

**Кабинет № 1 клуб «Корчагинец»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Ед. изм.**  | **Кол-во** |
|  | Зарядное устройство | шт. | 1 |
|  | Ноутбук (ПК) | шт. | 1 |
|  | Мышь | шт. | 7 |
|  | Комплект полей для соревнования роботов LegoPolya | комплект | 1 |
|  | Дополнительный набор для конструирования роботов (3 коробки) | шт. | 2 |
|  | Набор элементов для конструирования роботов | шт. | 1 |